О соблюдении требований безопасности при уборке снега с крыш зданий.

Соблюдение требований безопасности при очистке кровли от снега и льда является обязательным условием предотвращения аварийных ситуаций и травмирования работников. Согласно нормам законодательства Российской Федерации, очистка крыши должна проводиться специализированными организациями либо специально подготовленными сотрудниками предприятия, прошедшими соответствующую подготовку и аттестацию.

Просим обратить внимание работодателей Становлянского округа на обязанность обеспечения систематического выявления опасностей и профессиональных рисков, их регулярный анализ и оценку, а также соблюдение требований «Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве», утвержденных приказом Минтруда России от 29.10.2020 № 758н, «Правил по охране труда при работе на высоте», утвержденных приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н.

Памятку «Требования безопасности при организации работ по очистке от снега крыш и покрытий зданий и сооружений».

Кроме того, рекомендуется проводить регулярное техническое освидетельствование крыш, удаление снежных масс производится поэтапно, начиная сверху вниз, и обеспечивается постоянный визуальный контроль за выполнением операций.

Разработана Памятка «Требования безопасности при организации работ по очистке от снега крыш и покрытий зданий и сооружений». Ознакомиться с которой можно пройдя по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/RTaN/uX7vffs76

Уважаемые работодатели только соблюдение мер помогают минимизировать возможные негативные последствия и обеспечивают безопасные условия эксплуатации объектов недвижимости.