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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28.04.2026			с. Становое				 № 180

Об утверждении программы проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения на территории Становлянского муниципального округа в рамках проводимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов

В целях обеспечения контроля за подготовкой объектов жилищно- коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов и координации деятельности предприятий, организаций и учреждений по вопросам организации устойчивого функционирования жилищно- коммунального комплекса на территории Становлянского муниципального округа, в соответствии с Федеральным законом РФ от 20.03.2025г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Федеральным законом РФ от 27.07.2010г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», «Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду», утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 13.11.2024г. №2234, Устава Становлянского муниципального округа Липецкой области Российской Федерации, администрация Становлянского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить программу проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения на территории Становлянского муниципального округа в рамках проводимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов (приложение №1 к настоящему постановлению).
2. Опубликовать  настоящее  постановление на сайте администрации Становлянского муниципального округа adminstanovoe48.ru 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации округа Стребкова С.В.


Глава администрации округа                                          Д.Ю. Семянников

[bookmark: _GoBack]                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                      Приложение к постановлению     
                                                                                                      администрации Становлянского  
                                                                                                      муниципального округа
                                                                                                   от 28.04.2026 № 180

ПРОГРАММА
проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения на территории Становлянского муниципального округа в рамках проводимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду
 2026-2027 годов
(на котельной, расположенной по адресу: Липецкая область, Становлянский округ, пос. Дружба)

1. Цели и задачи проведения противоаварийных тренировок

           1.1. Основной целью противоаварийных тренировок является приобретения практических навыков и способности персонала самостоятельно, быстро и технически грамотно действовать при возникновении технологических нарушений, применяя правила технической эксплуатации и техники безопасности, эксплуатационные инструкции и инструкции по охране труда.
          1.2.  Проведение тренировок предусматривает решение следующих задач:
- проверка способности персонала правильно воспринимать и анализировать информацию о технологическом нарушении, на основе этой информации принимать оптимальное решение по его ликвидации посредством определенного действия или отдачи конкретных распоряжений;
- обеспечение формирования четких навыков принятия оперативных решений в любой обстановке и в наиболее короткое время;
- разработка организационных и технических мероприятий, направленных на повышение уровня профессиональной подготовки персонала и надежности работы энергоустановок.
- сохранение жизни и здоровья людей при возникновении аварийных или нештатных ситуаций при работе котельного оборудования и тепловых сетей; 
- выработка правильных и безошибочных действий машинистов (кочегаров) котельной при возникновении аварийных или нештатных ситуаций при работе котельного оборудования и тепловых сетей;
- скорейшая ликвидация аварийных и нештатных ситуаций при работе котельного оборудования и тепловых сетей;
- уменьшение тяжести последствий, исключение материального ущерба, а также исключение поломок и выхода из строя котельного оборудования и тепловых сетей при возникновении аварийных и нештатных ситуаций.







2.Сценарий проведения противоаварийных тренировок 

	

1.
	Тема противоаварийной тренировки

	Предупреждение возникновения чрезвычайной ситуации по причине аварийного отключения на сетях электроснабжения Становлянского РЭС филиала ПАО «Россети Центр» «Липецкэнерго» котельной, расположенной по адресу: Липецкая область, Становлянский округ, пос. Дружба в условиях низких температур. 
Риски: вывод из строя оборудования котельной, понижение температуры теплоносителя на объектах социальной сферы на территории с. Становое в условиях пониженных температур наружного воздуха до -200С.

	

2.
	Цель проведения противоаварийной тренировки

	- Проверить способность диспетчерского и оперативного персонала ликвидировать технологическое нарушение;
- Формирование навыков принятия оперативных решений;
- Проверка готовности  автономных резервных источников электроснабжения принимать нагрузку;
- Отработка действий оперативного персонала котельной и аварийных бригад по ликвидации аварий на сетях;
- Взаимодействие администрации Становлянского муниципального округа  с субъектами теплоэнергетики по устранению аварий на сетях электроснабжения, теплоснабжения с условным отключением объектов жизнеобеспечения (Котельная пос. Дружба).

	3.
	Перечень потребителей тепловой энергии, в том числе социальные объекты
	1. МКД, расположенный по адресу: Липецкая область, Становлянский округ, пос. Дружба, д.№7;
2. МКД, расположенный по адресу: Липецкая область, Становлянский округ, пос. Дружба, д.№8;
3.МБОУ ДО ДЮСШ «Дельфин», расположенный по адресу: Липецкая область, Становлянский округ, с. Становое, ул. Советская, д.87а;
4. МБОУ «СШ с. Становое», расположенный по адресу: Липецкая область, Становлянский округ, с. Становое, ул. Советская, д.89.

	
4.
	Дата и время проведения противоаварийной тренировки
	
26.05.2026, 9:00 (время московское).



	5.
	Место проведения противоаварийной тренировки
	
Липецкая область, Становлянский округ, 
пос. Дружба

	6.
	Руководители противоаварийной тренировки

	Заместитель	главы	администрации Становлянского муниципального округа Стребков С.В.
Мастер центральной котельной, сотрудник ООО «Гамма-Сервис»

	7.
	Участники противоаварийной тренировки


	· Дежурный диспетчер ООО «Теплосервис»;
· Дежурный диспетчер «ЕДДС» администрации Cтановлянского муниципального округа;
· Дежурный диспетчер Елецкого филиала АО «Газпром газораспределение Липецк» в с. Становое
·  Эксплуатационная служба с. Становое;
· Дежурный диспетчер Становлянского РЭС филиала ПАО «Россети Центр» «Липецкэнерго»;
· Отдел жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности администрации Становлянского муниципального округа.

	8.
	Условное время возникновения технологического нарушения
	         05.12.2026 (9-00 время московское)

	9.
	Порядок
пользования связью
	Устно, по каналам телефонной сети, по мобильному телефону с сигналом в	начале разговора «тренировка».

	10.
	Режим работы до    аварии

	Гидравлический и температурный режимы тепловой сети выдерживаются согласно температурному графику.

	11.
	Вводная
	      На электрических сетях Становлянского       РЭС филиала ПАО «Россети Центр» «Липецкэнерго» произошла аварийная ситуация, в  результате которой в 9-00 обесточилась    котельная. Продолжительность устранения аварийной ситуации на электрических сетях планируется к 14-00. Температура наружного воздуха -20.0С.

	12.
	Действия дежурного персонала котельной при возникновении аварийной ситуации
	-	Дежурный персонал котельной посредствам мобильной связи немедленно сообщает об обесточивании котельной дежурному диспетчеру теплоснабжающей организации, который извещает оперативного дежурного ЕДДС Становлянского муниципального округа. Дежурный диспетчер ЕДДС сообщает об аварийном отключении электроэнергии заместителю главы администрации Становлянского муниципального округа, держит связь с   дежурным    диспетчером   электросетевой  
организации;
-	Дежурный персонал котельной немедленно производит остановку всех котлов, создает естественную	подпитку	котлов под гидростатическим давлением центрального водопровода;
-	Обеспечивает возможность удаления перегретой воды;
-	Создает естественную тягу от дымососов и вентиляторов;
-	Записывает действия в журнал и сообщает мастеру котельной.

	13.
	Действия администрации
	о - Организовать заседание КЧС и ОПБ Становлянского муниципального округа с участием руководителей теплоснабжающей организации ООО «Гамма-Сервис», главой Становлянского муниципального округа – для принятия оперативных решений по предотвращению возникновения «ЧС»;
- Провести анализ по устойчивости функционирования системы отопления в условиях критически низких температур при отсутствии энергоснабжения и предоставление рекомендаций по плану ликвидации аварийной ситуации;
-	-  По согласованию с Становлянским РЭС филиалом ПАО «Россети Центр» «Липецкэнерго», выделить резервную дизельную электростанцию (ДЭС-100) для обеспечения электроэнергией котельной на время отключения внешней сети (ВЛ-0,4кВ) в пос. Дружба;
 - Заместителю главы администрации    Становлянского муниципального округа принять неотложные меры по противоаварийным мероприятиям на котельной при отключении электроэнергии, сохранению сетей теплоснабжения;  
- Согласовать подачу электроэнергии от резервного источника с дежурным диспетчером электросетей;
- Отделу жилищно-коммунального хозяйства и дорожной деятельности  администрации Становлянского муниципального округа организовать оповещение всех потребителей, запитанных от котельной, производить мониторинг понижения температуры в учреждениях;
- Ввести на территории Становлянского муниципального округа режим повышенной готовности, в случае ухудшения обстановки – режим чрезвычайной ситуации;
- Организовать работу по подготовке пункта временного  размещения,  обеспечить  питанием  и
средствами первой необходимости;
- Информация о принятых решениях и выполненных действиях администрации Становлянского муниципального округа передается диспетчером ЕДДС в оперативном режиме в течение всего времени до устранения аварийной ситуации.

	14.
	Действия персонала теплоснабжающей организации

	· При подключении резервного источника электроснабжения (дизель-генератора), организовать работу котельной по циркуляции теплоносителя.
· В случае понижения давления в сети выявить участок порыва тепловой сети.
· Организовать работы по отключению участка тепломагистрали, устранению порыва участка тепловой сети.
· При получении информации от электросетей об устранении аварии и восстановлению электроснабжения по схеме, организовать работу котельной по нормальной схеме и постоянной циркуляции теплоносителя с требуемыми параметрами.





Оценка действий участников тренировки оценивается руководителем тренировки. Основным критерием при оценке тренировки является правильность действий участников тренировки.














ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

Об утверждении программы проведения противоаварийных тренировок на объектах теплоснабжения на территории Становлянского муниципального округа в рамках проводимых мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2026-2027 годов


Исполнитель: отдел ЖКХ и дорожной деятельности администрации Становлянского муниципального округа

Начальник отдела ЖКХ, 
 и дорожной деятельности 
администрации Становлянского округа 			Е.М. Благовещенская 

Согласовано:

Заместитель главы
администрации Становлянского округа                      С.В. Стребков


					          
Главный специалист-эксперт отдела 
ресурсного обеспечения
администрации Становлянского округа 			С.О. Лялина
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